浙江省人防监理单位信用评价汇总表

2019年第4季度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 具体扣分内容 | 扣分  情况 | 工地现场扣分合计 |
| 1 | 浙江公望工程管理有限公司 | 对施工单位未按图施工或违反工程建设强制性条文行为，现场项目监理机构不及时按规定向有关单位提出书面制止和纠正要求的 | 一次 | 2 |
| 2 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 未按规定组织人防中间结构验收的 | 一次 | 1 |
| 3 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 现场项目监理机构中未达到人员配备标准的或人防监理人员不到位的 | 一次 | 2 |
| 4 | 浙江虎跃建设有限公司 | 1.选用的建筑材料、构配件和设备不符合规定或质量标准，存在质量问题，现场项目监理机构未发现或不及时以书面形式予以制止和纠正的  2.人防隐蔽验收资料未与工程施工进度同步编制或资料弄虚作假的 | 一次 | 4 |
| 5 | 浙江荣阳监理有限公司 | 对施工单位未按图施工或违反工程建设强制性条文行为，现场项目监理机构不及时按规定向有关单位提出书面制止和纠正要求的 | 一次 | 2 |
| 6 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 1.现场项目监理机构中未达到人员配备标准的或人防监理人员不到位的  2.未按规定组织人防工程专项质量技术交底的  3.未编制具有人防专业内容的《监理规划》或《监理实施细则》即开展现场监理工作的 | 一次 | 4 |
| 7 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 1.现场项目监理机构中未达到人员配备标准的或人防监理人员不到位的  2.对施工单位上道工序未报经监理验收(或底板、墙板、顶板浇筑砼前未通知人防质量监督机构检查)即进入下道工序施工的行为，现场项目监理机构不及时以书面形式予以制止和纠正的 | 一次 | 4 |
| 8 | 浙江南方工程建设监理有限公司 | 未按规定组织人防中间结构验收的 | 一次 | 1 |